zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w ramach RPO WD 2014 - 2020

Jordanów Śląski, dnia 09.07.2021 r.

ZP.GN.271.5.1.2021

**Uczestnicy postępowania**

***Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym - bez negocjacji pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie”.***

**Odpowiedzi na pytania do SWZ – nr 1**

Stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający, udziela niniejszych odpowiedzi na pytania doręczone w dniu 7 lipca 2021 r.,.

**Pytania.**

„1. Okna PVC w pozycjach OK2, OK3 i OK6 przewiduje się jako okna rozwierne lub rozwierno-uchylne na szerokość skrzydła 1,2 m, aczkolwiek maksymalna szerokość dla pojedynczego skrzydła PVC, które ma być rozwierne lub rozwierno-uchylne to 1m. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę tych pozycji na okna uchylne lub ich zmianę na okna aluminiowe?

2. W pozycjach OK3, OK4, OK8, OK i DZ4 wymiary podane w tabeli pod oknem nie zgadzają się z wymiarami na rysunku. Pytanie, które z wymiarów są prawidłowe?”.

**Odpowiedzi.**

Ad. 1

Zamawiający nie dopuszcza zmiany tych pozycji na okna aluminiowe oraz tylko na okna uchylne. Stolarka winna być jednolita. Skrzydło okienne rozwierno-uchylne może mieć wymiar maksymalny 1500 x 1500 mm, zatem w  tym przypadku wartość ta nie została przekroczona.  Zamawiający dopuszcza natomiast zmianę podziału okien. Ostateczny podział okien do uzgodnienia z Zamawiającym przed złożeniem zamówienia.

Ad.2.

Wymiary poniższej stolarki są następujące:

OK3 – 120 x 210 cm,

OK4 – 124 x 64 cm,

OK8 – 135 x 203 cm,

OK9 – 135 x 203 cm,

DZ4 – 110 x 270 cm.

UWAGA: Przed wysłaniem oferty zaleca się Oferentowi przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie i sprawdzenie ilości i wymiarów „z natury”.

*Wójt Gminy Jordanów Śląski*

 */-/ Paweł Filipczak*