zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)   
w ramach RPO WD 2014 - 2020

Jordanów Śląski, dnia 09.07.2021 r.

ZP.GN.271.6.1.2021

**Uczestnicy postępowania**

***Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym - bez negocjacji pn. „Docieplenie ścian zewnętrznych w segmentach A, B i C Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim przy ul. Wrocławskiej 55”.***

**Odpowiedzi na pytania do SWZ – nr 1**

Stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający, udziela niniejszych odpowiedzi na pytania doręczone w dniu 7 lipca 2021 r.,.

**Pytania.**

„W związku z ogłoszeniem przetarg, proszę o wyjaśnienia do treści SIWZ:

1. Czy Zamawiający może ustalić jeden termin wizji lokalnej i podać go do wiadomości publicznej?

2. Prosimy o zamieszczenie przedmiaru w wersji umożliwiającej wgranie do programu kosztorysowego?

3. Czy opisana stolarka na rysunkach wymaga wymiany?”.

**Odpowiedzi.**

Ad. 1

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 13.07.2021 r., godz. 10.00 (wizja jest zalecana, natomiast aby sprawdzić ilości i wymiary „z natury” wydaje się niezbędna).

Ad.2.

Zamieszcza się przedmiar w pliku PDF.

Ad. 3.

Opisana stolarka dotyczy przetargu na wymianę stolarki. Nie odnosi się do przetargu na roboty dociepleniowe. Pamiętać należy, iż izolacja termiczna powinna nachodzić na ramę okienną i drzwiową 2 cm, aby zlikwidować mostki cieplne.

*Wójt Gminy Jordanów Śląski*

*/-/ Paweł Filipczak*