zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)   
w ramach RPO WD 2014 - 2020

Jordanów Śląski, dnia 11.02.2022 r.

ZP.GN.271.2.2.2022

**Uczestnicy postępowania**

***Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym - bez negocjacji pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie”.***

**Odpowiedzi na pytania do SWZ – nr 2**

Stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający, udziela niniejszych odpowiedzi na pytania doręczone w dniu 10 lutego 2022 r.,.

**Pytania.**

1. Prosimy o doprecyzowanie kolorystyki stolarski okiennej w całym obiekcie, ponieważ w niektórych miejscach dokumentacji jest napisane obustronnie biała a w innych "do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym". Podkreślamy, że występują znaczne różnice cenowe między oknami w kolorze a oknami białymi.

2. Prosimy o doprecyzowanie kolorystyki drzwi aluminiowych w całym obiekcie, ponieważ występują różnice cenowe w kolorystyce.

3. Prosimy o informację czy dopuszczają Państwo zmianę nawiewników higrosterowanych na nawiewniki ciśnieniowe lub manualne. Prosimy również o doprecyzowanie, które okna są na terenie klas tak aby dobrać odpowiednią ilość nawiewników lub o podanie ilości nawiewników.

4. Prosimy o doprecyzowanie kolorystyki parapetów wewnętrznych z konglomeratu, ponieważ tak jak w przypadku okien, miejscami podpisany jest jako Botticino a miejscami "do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym".

5. Prosimy o informację czy budynek jest już ocieplony, czy będzie dopiero ocieplany.

6. Prosimy o doprecyzowanie czy w każdym oknie na terenie obiektu mają być zamontowane parapety zewnętrzne czy jedynie w wybranych, oraz czy dopuszczają Państwo zmianę parapetów z aluminiowych na stalowe. Prosimy również o podanie wymiarów parapetów zewnętrznych.

7. Prosimy o doprecyzowanie czy w każdym oknie na terenie obiektu mają być zamontowane rolety zewnętrzne czy jedynie w wybranych. Prosimy o informację jaki typ rolet ma być zamontowany - ręczne, przewodowe czy radiowe oraz ich kolorystykę.

**Odpowiedzi.**

Ad. 1

Kolor stolarki okiennej w całym obiekcie – biały.

Ad.2.

Kolor drzwi aluminiowych w całym obiekcie – biały.

Ad.3.

Ilość nawiewników podana w przedmiarze- poz. 9. Dopuszcza się zamianę nawiewników na ciśnieniowe.

Ad.4.

Kolor parapetów Botticino

Ad.5.

Budynek zostanie ponownie ocieplony po montażu stolarki.

Ad.6.

Parapety zewnętrzne nie wchodzą w zakres wymiany stolarki okiennej, a w zakres robót dociepleniowych ścian odrębne postępowanie przetargowe.

Ad. 7

Rolety odtwarzamy zgodnie z rysunkiem nr 3 w oknach, gdzie są do tej pory (elewacja zachodnia - 8 szt. + 4 szt. od strony patio na piętrze lew. zachodniej).  Rolety zewnętrzne w kasecie. Typ taki sam jak do tej pory - manualny.

*Wójt Gminy Jordanów Śląski*

*/-/ Paweł Filipczak*