zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w ramach RPO WD 2014 - 2020

Jordanów Śląski, dnia 27.04.2022 r.

ZP.GN.271.5.10.2022

**Uczestnicy postępowania**

***Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym - bez negocjacji pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie”.***

**Odpowiedzi na pytania do SWZ – nr 2**

Stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela niniejszych odpowiedzi na pytania doręczone w dniu 26 kwietnia 2022 r.,.

**Pytania i odpowiedzi.**

1. Prosimy o wyjaśnienie czy zdemontowane kraty należy ponownie zamontować? - **montaż stolarki okiennej nie wymaga demontażu krat. Jeśli jednak będą one Państwu przeszkadzać, należy je po demontażu ponownie zamontować.**
2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie z jakiego materiału zostały wykonane ściany wewnętrzne i zewnętrzne budynku. **- SEGMENTY A, B, C: Ściana warstwowa wykonana z cegły pełnej o grubości 25cm, izolowana styropianem o grubości 8cm, licowana cegłą dziurawką o grubości 12cm, obustronnie otynkowana.**
3. Prosimy o wyjaśnienie czy nowe rolety mają być sterowane ręcznie czy elektrycznie. Jeżeli elektrycznie to czy na przyciski czy na pilota, Prosimy o podanie koloru rolet, **- Rolety odtwarzamy zgodnie z rysunkiem nr 3 w oknach, gdzie są do tej pory (elewacja zachodnia - 8 szt. + 4 szt. od strony patio na piętrze lew. zachodniej). Rolety zewnętrzne w kasecie. Typ taki sam jak do tej pory - manualny. Kolor rolet szary, dobrany pod kolor projektowanej elewacji.**

*Wójt Gminy Jordanów Śląski*

 */-/ Paweł Filipczak*