Jordanów Śląski, dnia 29.06.2023 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Wójt Gminy Jordanów Śląski, na podstawie art. 2 ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zgodnie z Zarządzenia nr 7/2021 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 3 lutego 2021 r.§ 6 „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 złotych”

**zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia :**

**„MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PIOTRÓWEK GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI”**

**Przedmiot zamówienia:**

* Przedmiotem zamówienia jest remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrówek gmina Jordanów Śląski.
* W ramach przedsięwzięcia wnioskodawca zamierza przeprowadzić prace remontowe w obiekcie stanowiącym centrum integracji społeczności lokalnej.
* wykonać instalację drenażową celem odprowadzenia wód opadowych z budynku a także zagospodarować skwer przed świetlicą.

**Nazwa i adres Zamawiającego:**

* Gmina Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, NIP 914-120-15-15

**Określenie przedmiotu zamówienia:**

Poszczególne roboty będą prezentować się następująco:

1. Roboty przygotowawcze:
* zabezpieczenie podłogi matą malarską i grubą folią.
1. Roboty budowlane:
* Przygotowanie powierzchni ścian, mycie i odkucie odpadających się tynków- wykonanie stelażu pod podbitkę,
* Gruntowanie ścian głębokopenetrującym preparatem gruntującym
* Pokrycie ścian wodoodpornymi płytami budowlanymi ultrament 6mm
* Wyprowadzenie instalacji elektrycznej do wykonania oświetlenia w kolejnych etapach
* Pokrycie ścian klejem do styropianu zbrojonym siatką
* Trzykrotne malowanie dźwigarów farbą - czarny mat
* Pokrycie ścian tynkiem strukturalnym akrylowym, powyżej wysokośći 2,5m
1. Roboty montażowe:
* Wstawienie drzwi
1. Wykonanie instalacji drenażowej zakopywanej w grunt:
* wykonanie wykopu pod drenaż opaskowy, zagospodarowanie urobku po terenie działki,
* Ułożenie rury PVC 160,
* wymiana osadników rewizyjnych do rur spustowych sieci kanalizacji deszczowej
* Montaż zbiornika retencyjnego 3000l
1. Zagospodarowanie skweru przed świetlicą:
* przygotowanie terenu pod rabatę kwiatową,
* zasadzenie bylin,
* zasadzenie krzewów,
* wykonanie podejścia do obiektu,
* wysypanie żwirem podjazdu.
1. Montaż tablicy informacyjnej

**Sposób obliczenia ceny:**

* Cena dla celów porównania oferty zostanie obliczona wg złożonych Formularzy ofertowych stanowiących załącznik nr 4 *(do „regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 złotych”)* do niniejszego zapytania ofertowego.

**Termin i miejsce wykonania zlecenia:**

* Od dnia podpisania umowy do dnia 15.09.2023 r., teren Gminy Jordanów Śląski.

**Kryteria oceny ofert:**

* Jedynym kryterium oceny ofert będzie w 100 % cena.
* Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 *(do „regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 złotych”)* do niniejszego zapytania ofertowego.
* Cena wskazana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty

**Termin i miejsce składania ofert:**

* 10 lipca 2023 r. do godziny 10:00 w sekretariacie (pokój nr 8) Urzędu Gminy Jordanów Śląski z siedzibą: ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Oferta na Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrówek gmina Jordanów Śląski” lub przesłać na adres mailowy k.iwaszkiewicz@jordanowslaski.pl do dnia 10 lipca 2023 r. do godziny 10:00 z dopiskiem (temat wiadomości e-maila: „Modernizacja świetlicy w wiejskiej
w miejscowości Piotrówek gmina Jordanów Śląski”).

**Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu:**

Oferta powinna zawierać wypełniony:

* Formularz ofertowy (załącznik nr 4);
* zaparafowany projekt umowy;

Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski,
ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski
pod numerami telefonu 71/ 391 15 92**

*Wójt Gminy Jordanów Śląski*

*/-/ Paweł Filipczak*